Поверка приборов учёта электроэнергии должна быть своевременной

В последнее время участились случаи подачи заявлений о нарушении антимонопольного законодательства сетевыми организациями/  энергоснабжающими организациями,  выразившемся в ущемлении законных прав и интересов потребителя в результате составления акта о безучетном потреблении электроэнергии и расчете задолженности в соответствии с актом в результате истечения межповерочного интервала приборов учета электроэнергии,  применяемых в составе измерительного комплекса.
Волгоградское УФАС России на подавляющее большинство заявлений выносит решения об отказе в возбуждении дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Разъясняя свои решения,  Управление подчеркивает,  что само по себе составление акта о безучетном потреблении электроэнергии и последующий расчет задолженности на основании указанного акта,  предъявляемой соответствующему потребителю к оплате,  не является нарушением именно антимонопольного законодательства.
Более того,  в силу пунктов 2.11.9,  2.11.10,  2.11.16,  2.11.17  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв.  приказом Минэнерго России от 13.01.2003  № 6)  поверка расчетных средств учета электрической энергии проводится в сроки,  установленные государственными стандартами.  Собственник прибора учета обязан осуществлять поверку расчетных приборов (электрических счетчиков,  измерительных трансформаторов тока и др.),  по которым производится расчет между энергоснабжающими организациями и потребителями.  Использование расчетных информационно-измерительных систем,  не прошедших поверку,  влечет за собой негативные последствия для собственника таких систем.  При таких обстоятельствах спорная ситуация носит гражданско-правовой характер и подлежит разрешению в судебном порядке,  установленном законодательством Российской Федерации.
Как разъяснил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников:  «Только в случае фактического наступления неблагоприятных последствий для потребителя – введения режима ограничения потребления электрической энергии или поступления в адрес потребителя документов,  подтверждающих намерения гарантирующего поставщика (энергосбытовой/энергоснабжающей организации)  или сетевой организации в соответствии с п.  4  Правил полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии (утв.  постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012  г.  № 442)  ввести режим ограничения потребления электрической энергии в связи с образованием задолженности,  рассчитанной на основании составленного акта о безучетном потреблении электрической энергии,  соответствующий потребитель вправе повторно обратиться в Управление с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства».

2018-01-23  12:18:00