О признании ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» нарушившим часть 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  N  135-ФЗ «О защите конкуренции»

Решение 
по делу № 13-01-10-04/30
о нарушении антимонопольного законодательства
 
Резолютивная часть решения оглашена 28  июня 2013  года                       г.  Волгоград
Решение в полном объеме изготовлено 12  июля 2013  года
           
            Комиссия  Управления Федеральной антимонопольной службы России по Волгоградской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
А.В.  Гаджиевой – председателя Комиссии,  Заместителя руководителя – начальника отдела контроля монополистической деятельности и субъектов естественной монополии Управления Федеральной антимонопольной службы России по Волгоградской области (далее – Управление),А.А.  Гудиева -  члена Комиссии,  государственного инспектора отдела контроля монополистической деятельности и субъектов естественной монополии Управления,К.В.  Алиева -  члена Комиссии,  государственного инспектора отдела контроля монополистической деятельности и субъектов естественной монополии Управления,рассмотрев дело № 13-01-10-04/30  о нарушении антимонопольного законодательства,  возбужденное по признакам нарушения Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (344002,  г.  Ростов-на-Дону,  ул.  Большая Садовая,  49)  (Филиал Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» -  «Волгоградэнерго»,  адрес:  400066,  г.  Волгоград,  пр.  Ленина,  15)  части 1  статьи 10  Федерального закона от 26  июля 2006  года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  в присутствии:
Кралько Л.  И.  -  заявителя по делу № 13-01-10-04/30  о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Кралько Л.И.,  заявитель Кралько Л.И.),
Булгак О.А.  -  заявителя по делу № 13-01-10-04/30  о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Булгак О.А.,  заявитель Булгак О.А.),
Дебелова Андрей Александрович – представителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (344002,  г.  Ростов-на-Дону,  ул.  Большая Садовая,  49)  (Филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» -  «Волгоградэнерго»)  по доверенности  от 29.12.2012  г.  (далее – ОАО «МРСК Юга»,  представитель ОАО «МРСК Юга»),
Червина Александра Владимировича – представителя Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (344002,  г.  Ростов-на-Дону,  ул.  Большая Садовая,  49)  (Филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» -  «Волгоградэнерго»)  по доверенности  от 29.12.2012  г.,
            в соответствии с частью 1  статьи 23,  частью 1  статьи 39,  частями 1  – 4  статьи 41,  частью 1  статьи 49  Федерального закона от 26.07.2006г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Комиссия Управления
 
УСТАНОВИЛА:
 
Поводом для возбуждения настоящего дела послужили заявления                           граждан Кралько Л.И.,  Русначенко Н.П.  (вх.  夿 от 17.12.2012  г.),  Гуськова В.Н.  (вх.  㿣 от 28.01.2013  г.),  Акъюлова К.С.  (вх.  㿥 от 28.01.2013  г.),  Аладышева О.А.  (вх.  㿦 от 28.01.2013  г.),  Самко М.Я.,  (вх.  㿤 от 28.01.2013  г.)  Самко А.В.  (вх.  503  от 28.01.2013  г.),  Дорониной Л.В.  (вх.  㿡 от 28.01.2013  г.),  Душенковской З.П.  (вх.  㿠 от 28.01.2013  г.),  Булгак О.А.  (вх.  㿩 от 28.01.2013  г.),  Саютина Ю.А.  (вх.  㿨 от 28.01.2013  г.),    с жалобой на действия ОАО «МРСК Юга» (филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»),  выразившиеся в неисполнении договоров технологического присоединения.
В заявлении Кралько Л.И.  указано,  что 21  февраля 2012  г.  между                Кралько Л.И.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен  договор ꄨ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:                             Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  21.
Срок исполнения договора истек 21  июля 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
В заявлении Русначенко Н.П.  указано,  что 21  февраля 2012  г.  между                Русначенко Н.П.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен договор ꄢ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  31.
Срок исполнения договора истек 21  июля 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
В заявлении Гуськова В.Н.  указано,  что 21  февраля 2012  г.  между                Гуськовым В.Н.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен договор ꄥ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  25.
Срок исполнения договора истек 21  июля 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
В заявлении Акъюлова К.С.  указано,  что 20  февраля 2012  г.  между                Акъюловым К.С.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен договор ꄠ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  24.
Срок исполнения договора истек 20  июля 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
В заявлении Аладышева О.А.  указано,  что 21  февраля 2012  г.  между                Аладышевым О.А.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен договор ꄦ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  27.
Срок исполнения договора истек 21  июля 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
В заявлении Самко А.В.  указано,  что 21  февраля 2012  г.  между                Самко А.В.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен договор ꄧ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  26.
Срок исполнения договора истек 21  июля 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
В заявлении Дорониной Л.В.  указано,  что 02  марта 2012  г.  между                Дорониной Л.В.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен договор ꃠ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Свободы,  27.
Срок исполнения договора истек 02  августа 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
В заявлении Душенковской З.П.  указано,  что 21  февраля 2012  г.  между                Душенковской З.П.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен договор ꄡ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  37.
Срок исполнения договора истек 21  июля 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
В заявлении Булгак О.А.  указано,  что 21  февраля 2012  г.  между                Булгак О.А.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен договор ꃼ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  квартал 12,  д.  109.
Срок исполнения договора истек 21  июля 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
В заявлении Саютина Ю.А.  указано,  что 02  марта 2012  г.  между                Саютиным Ю.А.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен договор ꅾ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Свободы,  36.
Срок исполнения договора истек 02  августа 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
В заявлении Самко М.Я.  указано,  что 21  февраля 2012  г.  между                Самко М.Я.  и филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» был заключен договор ꄖ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта (жилой дом),  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  32.
Срок исполнения договора истек 21  июля 2012  г.,  однако фактическое технологическое присоединения не осуществлено,  не выданы документы о технологическом присоединении,  что препятствует заключению договора энергоснабжения.
Заявитель указывает,  что обязательства,  возложенные на него законом и договором исполнены,  а именно произведена оплата стоимости услуг по технологическому присоединению в размере 550  рублей.
На запрос Управления о предоставлении информации ОАО «МРСК Юга» (филиал ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  направило в адрес Управления документы,  переписку по вопросу исполнения договоров технологического присоединения,  заключенных с заявителями (вх.  㼰 от 18  января 2013  г.).
Также ОАО «МРСК Юга» пояснило,  что порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению,  установленный пунктом 18  Правил технологического присоединения,  ставит соблюдение сроков технологического присоединения со стороны сетевой организации в зависимость от выполнения технических условий со стороны заявителя.  Осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя при отсутствии таковых   (при невыполнении заявителем технических условий),  объективно невозможно.  В соответствии со ст.  328  Гражданского кодекса РФ обязательство сетевой организации по осуществлению технологического присоединения является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия.
По состоянию на 17  января 2013  г.  в адрес ОАО «МРСК Юга» уведомлений о выполнении технических условий от вышеуказанных заявителей не поступало.  Также отсутствует иная переписка,  касающаяся исполнения договоров технологического присоединения.
Для исполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение с Кралько Л.И.,  Русначенко Н.П.  28  апреля 2012  г.  с ООО «Дилета -  П» заключен договор на выполнение проектно – изыскательских работ ꣂ.  Согласно п.  2.2  указанного договора содержание и объем работ,  технические,  экономические и иные требования к работам по настоящему договору определены в техническом задании на выполнение проекта.
В соответствии с п.  4  Приложения 䫝 «Техническое задание » на выполнение проекта к договору ꣂ основанием для проектирования являются,  в том числе,  договоры технологического присоединения 鄨,  ꄢ.  В настоящее время договор ꣂ,  заключенный с ООО «Дилета -  П» исполнен в полном объеме (акты выполненных работ прилагаются).
            По результатам рассмотрения заявлений Кралько Л.И.,  Русначенко Н.П.,  Гуськова В.Н.,  Акъюлова К.С.,  Аладышева О.А.,  Самко М.Я.,  Самко А.В.,  Дорониной Л.В.,  Душенковской З.П.,  Булгак О.А.,  Саютина Ю.А.,  указывающих на нарушение антимонопольного законодательства со стороны ОАО «МРСК Юга» (филиал ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  приказом от 06  февраля 2013  года  Руководителя Управления было возбуждено дело № 13-01-10-04/30  по признакам нарушения ОАО «МРСК Юга» части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»).
                При рассмотрении настоящего дела по факту его возбуждения ответчиком были представлены письменные пояснения (вх.  灨 от 27.01.2013  г.).
            ОАО «МРСК Юга» (в лице филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  сообщило Управлению,  что порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению,  установленный пунктом 18  Правил технологического присоединения,  ставит соблюдение сроков технологического присоединения со стороны сетевой организации в зависимость от выполнения технических условий со стороны заявителя.  Осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя при отсутствии таковых   (при невыполнении заявителем технических условий),  объективно невозможно.  В соответствии со ст.  328  Гражданского кодекса РФ обязательство сетевой организации по осуществлению технологического присоединения является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия.
             После уведомления заявителями ОАО «МРСК Юга» о выполнении технических условий,  а также после проведения проверки выполнения технических условий со стороны заявителей и подписания соответствующего акта у сетевой организации появляется возможность осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.  Действующее законодательство не предоставляет сетевой организации права самостоятельно проводить проверку выполнения технических условий без соответствующего уведомления заявителя.
             По состоянию на 26  февраля 2013  г.  в адрес ОАО «МРСК Юга» уведомлений о выполнении технических условий,  а также иной переписки касающейся исполнения договоров технологического присоединения от заявителей не поступало.  Для исполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение с заявителями 28  апреля 2012  г.  с ООО «Дилета -  П» заключен договор на выполнение проектно – изыскательских работ ꣂ.  Договор с ООО «Дилета -  П» ꣂ,  акт приемки выполненных работ от 30  августа 2012  г.,  а также техническое задание  представлены с письмом ОАО «МРСК Юга» от 18  января 2013  г.  №ВлгЭ/1400/596.
             При рассмотрении настоящего дела по факту его возбуждения ответчиком были представлены дополнительные письменные пояснения (от 30  мая 2013  г.  б/н).
             ОАО «МРСК Юга» (в лице филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  пояснило Управлению,  что 10  апреля 2013  г.  от заявителей в адрес ОАО «МРСК Юга» поступили уведомления о выполнении технических условий.  При осмотре электроустановок энергопринимающих устройств заявителей установлено,  что электроустановки не отвечают требованиям правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и не могут быть подключены к электрической сети.  Согласно п.  7.1.13  Правил устройств электроустановок,  утвержденных Министром топлива и энергетики РФ 6  октября 1999  г.  (далее – ПУЭ)  питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220  В с системой заземления TN-s  или TN-C-S.  Однако,  в нарушение указанного пункта,  питание электроприемников заявителей выполнено от сети 380/220  В с системой заземления TN  – C.
            В соответствии с пунктом 7.1.22  ПУЭ при воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных напряжений.  В нарушение указанного пункта заявители также не предусмотрели установку ограничителя импульсных перенапряжений.  Заявители не выполнили пункта 11  технических условий не выполнили технические условия.
Рассмотрев представленные материалы,  изучив обстоятельства дела,  выслушав доводы сторон по делу,  Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы России по Волгоградской области установлено следующее.
Сетевой организацией,  в соответствии с абзацем 8  пункта 2  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв.  Постановлением Правительства РФ № 861  от             㺛.12.2004  г.),  признается организация,  владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства,  с использованием которых такая организация оказывают услуги по передаче электрической энергии,  и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок)  юридических и физических лиц к электрическим сетям.
В соответствии со статьей 3  Федерального закона от 26  марта 2003  года                  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон «Об электроэнергетике»)  территориальная сетевая организация – коммерческая организация,  оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства,  не относящихся к единой национальной (общероссийской)  электрической сети,  а в случаях,  установленных настоящим Федеральным законом,  -  с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов,  входящих в единую национальную (общероссийскую)  электрическую сеть.
ОАО «МРСК Юга» (филиал ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  является сетевой организацией и,  следовательно,  осуществляет в установленном законом порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок)  юридических и физических лиц к электрическим сетям.
В соответствии с пунктом 5  статьи 5  Закона «О защите конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта -  субъекта естественной монополии на товарном рынке,  находящемся в состоянии естественной монополии.
Субъектом естественной монополии в соответствии с абзацем 3  статьи 3  Федерального закона от 17.08.1995  (в ред.  06.12.2011  г.)  года № 147-ФЗ                          «О естественных монополиях» (далее – Закон «О естественных монополиях»)  признается хозяйствующий субъект,  занятый производством (реализацией)  товаров в условиях естественной монополии.
В статье 4  Закона «О естественных монополиях» перечислены сферы деятельности субъектов естественных монополий,  к которым в частности относятся услуги по передаче электрической энергии.
Таким образом,  ОАО «МРСК Юга» (в лице филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  занимает доминирующего положение на рынке передачи электрической энергии в границах электрических сетей принадлежащих филиалу ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго».
Между Кралько Л.И.  и ОАО «МРСК Юга» (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен  договор ꄨ об осуществлении технологического присоединения от 21  февраля 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꄨ).
Между Русначенко Н.П.  и ОАО «МРСК Юга» (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен договор ꄢ об осуществлении технологического присоединения от 21  февраля 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꄢ).
Между Гуськовым В.Н.  и ОАО «МРСК Юга»  (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен договор ꄥ об осуществлении технологического присоединения от 21  февраля 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꄥ).
Между Акъюловым К.С.  и ОАО «МРСК Юга»  (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен договор ꄠ об осуществлении технологического присоединения от 21  февраля 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꄠ).
Между Аладышевым О.А.  и ОАО «МРСК Юга»  (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен договор ꄦ об осуществлении технологического присоединения от 21  февраля 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꄦ).
Между Самко А.В.  и ОАО «МРСК Юга»  (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен договор ꄧ об осуществлении технологического присоединения от 21  февраля 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꄧ).
Между Дорониной Л.В.  и ОАО «МРСК Юга»  (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен договор ꃠ об осуществлении технологического присоединения от 02  марта 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꃠ).
Между Душенковской З.П.  и ОАО «МРСК Юга»  (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен договор ꄡ об осуществлении технологического присоединения от 21  февраля 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꄡ).
Между Булгак О.А.  и ОАО «МРСК Юга»  (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен договор ꃼ об осуществлении технологического присоединения от 21  февраля 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꃼ).
Между Саютиным Ю.А.  и ОАО «МРСК Юга»  (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен договор ꄚ об осуществлении технологического присоединения от 02  марта 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꄚ).
Между Самко М.Я.  и ОАО «МРСК Юга»  (филиалом ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  заключен договоры ꄰ,  ꄖ  об осуществлении технологического присоединения от 21  февраля 2012  г.  (далее – договор технологического присоединения ꄰ).
Абзац первый пункта 6  договоров о технологическом присоединении ꄨ,  ꄢ,  ꄥ,  ꄠ,  ꄦ,  ꄧ,  ꄰ,  ꄡ,  ꃼ,  ꄚ,  ꃠ предусматривает,  что сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору,  в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению…
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно пункту 5  договоров о технологическом присоединении ꄨ,  ꄢ,  ꄥ,  ꄖ ꄠ,  ꄦ,  ꄧ,  ꄰ,  ꄡ,  ꃼ,  ꄚ,  ꃠ составляет 6  месяцев со дня заключения указанных договоров.
ОАО «МРСК Юга» направило в адрес Управления Договор ꣂ на выполнение проектных и изыскательских работ от 28  апреля 2012  г.,  заключенный с ООО «Дилета -  П».  В пункте 1.1  данного договора указан следующий объект:  «Электроснабжение домов в р.п.  Ерзовка Городищенского района Волгоградской области,  ул.  Дружбы 24,  26,  28,  32,  34,  37,  ул.  Солнечная 21,  25,  27,  31,  ул.  Свободы 27,  36».  В пункте 3.2  указанного договора обозначено следующее:  «Срок начала работ по Договору – с момента подписания Договора.  Срок завершения работ -  в течение 6  месяцев с начала работ».
Также ОАО «МРСК Юга» представило техническое задание  на выполнение проекта «Электроснабжение домов в р.п.  Ерзовка Городищенского района Волгоградской области,  ул.  Дружбы 24,  26,  28,  32,  34,  37,  ул.  Солнечная 21,  25,  27,  31,  ул.  Свободы 27,  36» от 20.03.2012  г.  (далее – Техническое задание ).  Основанием для проектирование в техническом задании  значатся договоры технологического присоединения ꄨ,  ꄢ,  ꄥ,  ꄠ,  ꄦ,  ꄧ,  ꄰ,  ꄡ,  ꃼ,  ꄚ,  ꃠ,  ꄖ.
Помимо указанных документов ОАО «МРСК Юга» представило Акт 䫝 приемки выполненных работ от 30.08.2012  г.  к договору ꣂ от 28  апреля 2012  г.,  подписанный ОАО «МРСК Юга» и ООО «Дилета -  П».  ОАО «МРСК Юга» представлен Приказ от 02  ноября 2012  г.  (№Влгэ/401-᥹)  «Об утверждении проекта «Электроснабжение домов в р.п.  Ерзовка Городищенского района Волгоградской области,  ул.  Дружбы 24,  26,  28,  32,  34,  37,  ул.  Солнечная 21,  25,  27,  31,  ул.  Свободы 27,  36»,  представлено Положительное экспертное заключение внутриведомственной экспертизы аппарата управления  Влгэ/1400115217  от 01.11.2012  г.  по проектно-сметной документации «Электроснабжение домов в р.п.  Ерзовка Городищенского района Волгоградской области,  ул.  Дружбы 24,  26,  28,  32,  34,  37,  ул.  Солнечная 21,  25,  27,  31,  ул.  Свободы 27,  36».
ОАО «МРСК Юга» представило договор подряда ໄ по строительству,  техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства от 24  мая 2013  г.,  заключенный между ОАО «МРСК Юга» и ООО «Энергия Юг».  В соответствии с пунктом 1.1.  указанного договора объектом является – «Электроснабжение домов в р.п.  Ерзовка Городищенского района Волгоградской области ул.  Дружбы 24,  26,  28,  32,  34,  37,  ул.  Солнечная 21,  25,  27,  31,  ул.  Свободы 27,  36» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»,  место нахождения объекта:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  ул.  Солнечная,  ул.  Свободы.  Срок начала работ согласно пункту 3.2  указанного договора следующий:  «с момента подписания договора»,  а срок завершения работ – в течение 3-х месяцев с момента подписания договора.
Иных доказательств,  свидетельствующих об исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ꄨ,  ꄢ,  ꄥ,  ꄠ,  ꄦ,  ꄧ,  ꄰ,  ꄡ,  ꃼ,  ꄚ,  ꃠ,  ꄖ.  со стороны ОАО «МРСК Юга» (филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  не представлено.
Общий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны ОАО «МРСК Юга» (филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»),  направленных на исполнение договоров о технологическом присоединении ꄨ (заключенного с Кралько Л.И.  21  февраля 2012  г.),  ꄢ (заключенного с Русначенко Н.П.  21  февраля 2012  г.),  ꄥ (заключенного с Гуськовым В.Н.  21  февраля 2012  г.),  ꄠ (заключенного с Акъюловым К.С.  21  февраля 2012  г.),  ꄦ (заключенного с Аладышевым О.А.  21  февраля 2012  г.),  ꄧ (заключенного с Самко А.В.  21  февраля 2012  г.),  ꄡ (заключенного с Душенковской З.П.  21  февраля 2012  г.),  ꃼ (заключенного с Булгак О.А.  21  февраля 2012  г.),  ꄰ,  ꄖ (заключенных с Самко М.Я.  21  февраля 2012  г.)  составил 15  месяцев,  а для договоров о технологическом присоединении ꃠ (заключенного с Дорониной Л.В.  от 02  марта 2012  г.),  ꄚ (заключенного с Саютиным Ю.А.  от 02  марта 2012  г.)  составил 14  месяцев с момента подписания указанных договоров,  что не соответствует подпункту «б» пункта 16,  пункту 18  Правил технологического присоединения…,  согласно которым срок осуществления всех мероприятий по технологическому присоединению является существенным и не может превышать 6  месяцев для заявителей -  физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,  максимальная мощность которых составляет до 15  кВт включительно.  При этом,  срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно пункту 5  указанных договоров о технологическом присоединении составляет 6  месяцев со дня заключения договоров.   
             На основании анализа представленных материалов и информации Комиссией были сделаны следующие выводы.
В соответствии с пунктом 3  Правил технологического присоединения… сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с заявителем -  физическим лицом,  обратившимся в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств,  принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее -  заявка),  а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с пунктом 6  Правил технологического присоединения… технологическое присоединение осуществляется на основании договора,  заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом,  в сроки,  установленные настоящими Правилами.  Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
Абзац первый пункта 6  договоров о технологическом присоединении ꄨ,  ꄢ,  ꄥ,  ꄠ,  ꄦ,  ꄧ,  ꄰ,  ꄡ,  ꃼ,  ꄚ,  ꃠ предусматривает,  что сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору,  в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению…
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно пункту 5  договоров о технологическом присоединении ꄨ,  ꄢ,  ꄥ,  ꄖ ꄠ,  ꄦ,  ꄧ,  ꄰ,  ꄡ,  ꃼ,  ꄚ,  ꃠ составляет 6  месяцев со дня заключения указанных договоров.
Согласно подпункту «в» пункта 7  Правил технологического присоединения… в процедуру технологического присоединения включается,  в том числе,  выполнение сторонами договора мероприятий,  предусмотренных договором.
Согласно подпункту «б» пункта 16  Правил технологического присоединения… срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению является существенным и не может превышать 6  месяцев для заявителей -  физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,  максимальная мощность которых составляет до 15  кВт включительно.
В соответствии с пунктом 16.3  Правил технологического присоединения… обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с заявителем – физическим лицом,  обязанности распределяются следующим образом:
заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка,  на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;
сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка,  на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Пункт 18  Правил технологического присоединения… включают в себя следующие этапы выполнения мероприятий технологического присоединения:
а)  подготовку,  выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах),  а в случае выдачи технических условий электростанцией -  согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах)  и со смежными сетевыми организациями;
б)  разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам,  предусмотренным техническими условиями;
в)  разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам,  предусмотренным техническими условиями,  за исключением случаев,  когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
г)  выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией,  включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;
д)  проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
е)  осмотр (обследование)  присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств,  а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае,  если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для заявителей -  физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,  максимальная мощность которых составляет до 15  кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)  осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств должен осуществляться с участием сетевой организации и заявителя));
ж)  осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).
ОАО «МРСК Юга» (филиал ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»)  представило акты осмотра электроустановок заявителей от 11  июня 2013  г.  Кралько Л.И.,  Русначенко Н.П.,  Гуськова В.Н.,  Акъюлова К.С.,  Аладышева О.А.,  Самко М.Я.,  Самко А.В.,  Дорониной Л.В.,  Душенковской З.П.,  Булгак О.А.,  Саютина Ю.А.
 
Следовательно,  необходимо считать,  что Кралько Л.И.,  Русначенко Н.П.,  Гуськова В.Н.,  Акъюлова К.С.,  Аладышева О.А.,  Самко М.Я.,  Самко А.В.,  Дорониной Л.В.,  Душенковской З.П.,  Булгак О.А.,  Саютина Ю.А.  исполнили обязательство по уведомлению сетевой организации о выполнении ими технических условий согласно пункту 8  договоров о технологическом присоединении,  заключенных с указанными гражданами,  пункту 16.3  Правил технологического присоединения… 
Комиссией Управления установлено,  что договоры о технологическом присоединении ꆟ,  ꆠ,  ꆞ,  ꆚ,  ꆝ заключены с Зюзиным С.А.,  Темченко О.И.,  Генераловой А.А.,  Каплуновой М.Н.,  Селимовым А.А.  26  марта 2012  г.  Техническое задание  утверждено 06  апреля 2012  г.  Договор подряда ໄ по строительству,  техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства заключен 24  мая 2013  г.  между ОАО «МРСК Юга» и ООО «Энергия Юг».
Комиссия Управления приходит к выводу о том,  что общий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны ОАО «МРСК Юга» (филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»),  направленных на исполнение договоров о технологическом присоединении ꄨ (заключенного с Кралько Л.И.  21  февраля 2012  г.),  ꄢ (заключенного с Русначенко Н.П.  21  февраля 2012  г.),  ꄥ (заключенного с Гуськовым В.Н.  21  февраля 2012  г.),  ꄠ (заключенного с Акъюловым К.С.  21  февраля 2012  г.),  ꄦ (заключенного с Аладышевым О.А.  21  февраля 2012  г.),  ꄧ (заключенного с Самко А.В.  21  февраля 2012  г.),  ꄡ (заключенного с Душенковской З.П.  21  февраля 2012  г.),  ꃼ (заключенного с Булгак О.А.  21  февраля 2012  г.),  ꄰ,  ꄖ (заключенных с Самко М.Я.  21  февраля 2012  г.)  составил 15  месяцев,  а для договоров о технологическом присоединении ꃠ (заключенного с Дорониной Л.В.  от 02  марта 2012  г.),  ꄚ (заключенного с Саютиным Ю.А.  от 02  марта 2012  г.)  составил 14  месяцев с момента подписания указанных договоров,  что не соответствует подпункту «б» пункта 16,  пункту 18  Правил технологического присоединения…,  согласно которым срок осуществления всех мероприятий по технологическому присоединению является существенным и не может превышать 6  месяцев для заявителей -  физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,  максимальная мощность которых составляет до 15  кВт включительно.  При этом,  срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно пункту 5  указанных договоров о технологическом присоединении составляет 6  месяцев со дня заключения договоров.
В соответствии с пунктом 4  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии… потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица,  владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или)  объектами электроэнергетики,  технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно).
Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии (далее -  договор).
Пункт 10  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии предусматривает,  что договор не может быть заключен ранее заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок)  юридических и физических лиц к электрическим сетям.
Согласно пункту 9  «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (далее – Основные положения…),  утвержденные Постановлением Правительства от 04.05.2012  㾪 гарантирующий поставщик)  обязан заключать договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)  электрической энергии (мощности))  с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении энергопринимающих устройств,  расположенных в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика,  а также по основаниям и в порядке,  которые установлены в настоящем разделе,  принимать на обслуживание любого потребителя,  энергопринимающие устройства которого расположены в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика,  в отсутствие обращения потребителя.
В соответствии с пунктом 32  Основных положений… гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)  электрической энергии (мощности))  с потребителем (покупателем)  при отсутствии возможности поставить электрическую энергию (мощность)  потребителю вследствие отсутствия технологического присоединения в установленном порядке энергопринимающих устройств,  в отношении которых предполагается заключение договора,  к объектам электросетевого хозяйства или вследствие нахождения энергопринимающих устройств,  в отношении которых предполагается заключение договора,  вне зоны деятельности гарантирующего поставщика.
Согласно пункту 34  Основных положений… потребитель (покупатель),  имеющий намерение заключить с гарантирующим поставщиком договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)  электрической энергии (мощности)),  предоставляет гарантирующему поставщику заявление о заключении соответствующего договора и,  в том числе,  документы,  подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и опосредованно)  в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации энергопринимающих устройств,  о снабжении электрической энергией которых указано в заявлении о заключении договора.
Управлением было установлено,  что ОАО «МРСК Юга» в лице филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго» занимает доминирующего положение на рынке передачи электрической энергии в границах электрических сетей принадлежащих филиалу ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго».
ОАО «МРСК Юга»,  являясь сетевой организацией,  своими действиями в отношении граждан Кралько Л.И.,  Русначенко Н.П.,  Гуськова В.Н.,  Акъюлова К.С.,  Аладышева О.А.,  Самко М.Я.,  Самко А.В.,  Дорониной Л.В.,  Душенковской З.П.,  Булгак О.А.,  Саютина Ю.А.  нарушили требование подпункта «б» пункта 16  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  N  861,  выразившиеся в не выполнении мероприятий по технологическому присоединению в течение 6  месяцев с момента заключения договора о технологическом присоединении,  что влечет за собой ущемление интересов заявителей,  выразившиеся в препятствовании заключения договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).
В соответствии с частью 1  статьи 10  Закона «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие)  занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,  результатом которых являются или могут являться недопущение,  ограничение,  устранение конкуренции и (или)  ущемление интересов других лиц.
Действия ОАО «МРСК Юга»,  выразившиеся в не выполнении мероприятий по технологическому присоединению в течение 6  месяцев с момента                 заключения договоров о технологическом присоединении ꄨ (заключенного с Кралько Л.И.),  ꄢ (заключенного с Русначенко Н.П.),  ꄥ (заключенного с Гуськовым В.Н.),  ꄠ (заключенного с Акъюловым К.С.),  ꄦ (заключенного с Аладышевым О.А.),  ꄧ (заключенного с Самко А.В.),  ꄡ (заключенного с Душенковской З.П.),  ꃼ (заключенного с Булгак О.А.),  ꄰ,  ꄖ (заключенных с Самко М.Я.)  от 21  февраля 2012  г.,  договоров о технологическом присоединении ꃠ (заключенного с Дорониной Л.В.),  ꄚ (заключенного с Саютиным Ю.А.)  от 02  марта 2012  г.,  соответственно,  влечет за собой ущемление интересов заявителей путем препятствования заключению договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией)  в целях снабжения электрической энергией объекта (жилой дом)  Кралько Л.И.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  21;  объекта (жилой дом)  Русначенко Н.П.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  31;  объекта (жилой дом)  Гуськова В.Н.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  25;  объекта (жилой дом)  Акъюлова К.С.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  24;  объекта (жилой дом)  Аладышева О.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  27;  объекта (жилой дом)  Самко А.В.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  26;  объекта (жилой дом)  Дорониной Л.В.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Свободы,  27;  объекта (жилой дом)  Душенковской З.П.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  37;  объекта (жилой дом)  Булгак О.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  квартал 12,  д.  109;  объекта (жилой дом)  Саютина Ю.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Свободы,  36;  объекта (жилой дом)  Самко М.Я.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  32,  следовательно,  нарушают часть 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  N  135-ФЗ «О защите конкуренции».
Основания для прекращения дела отсутствуют.
Основания для переквалификации нарушения отсутствуют.
С учетом изложенного,  Комиссия Управления приходит к выводу о том,  что ОАО «МРСК Юга» нарушило часть 1  статьи 10  Федерального закона от 26  июля 2006  года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем нарушения сроков технологического присоединения к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» -  «Волгоградэнерго»)  объекта (жилой дом)  Кралько Л.И.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  21;  объекта (жилой дом)  Русначенко Н.П.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  31;  объекта (жилой дом)  Гуськова В.Н.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  25;  объекта (жилой дом)  Акъюлова К.С.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  24;  объекта (жилой дом)  Аладышева О.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  27;  объекта (жилой дом)  Самко А.В.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  26;  объекта (жилой дом)  Дорониной Л.В.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Свободы,  27;  объекта (жилой дом)  Душенковской З.П.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  37;  объекта (жилой дом)  Булгак О.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  квартал 12,  д.  109;  объекта (жилой дом)  Саютина Ю.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Свободы,  36;  объекта (жилой дом)  Самко М.Я.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  32,  согласно договорам о технологическом присоединении ꄨ (заключенного с Кралько Л.И.  21  февраля 2012  г.),  ꄢ (заключенного с Русначенко Н.П.  21  февраля 2012  г.),  ꄥ (заключенного с Гуськовым В.Н.  21  февраля 2012  г.),  ꄠ (заключенного с Акъюловым К.С.  21  февраля 2012  г.),  ꄦ (заключенного с Аладышевым О.А.  21  февраля 2012  г.),  ꄧ (заключенного с Самко А.В.  21  февраля 2012  г.),  ꄡ (заключенного с Душенковской З.П.  21  февраля 2012  г.),  ꃼ (заключенного с Булгак О.А.  21  февраля 2012  г.),  ꄰ,  ꄖ (заключенных с Самко М.Я.  21  февраля 2012  г.),  ꃠ (заключенного с Дорониной Л.В.  от 02  марта 2012  г.),  ꄚ (заключенного с Саютиным Ю.А.  от 02  марта 2012  г.).
  В соответствии с частью 1  статьи 50  Закона «О защите конкуренции» по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на основании решения по делу Комиссия выдает предписание ответчику по делу.
Согласно пункту 5  части 1  статьи 49  Закона «О защите конкуренции» Комиссия  при принятии решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства разрешает вопрос о выдаче предписаний и об их содержании,  а также о необходимости осуществления других действий,  направленных на устранение и (или)  предотвращение нарушения антимонопольного законодательства,  в том числе вопрос о направлении материалов в правоохранительные органы,  об обращении в суд,  о направлении предложений и рекомендаций в государственные органы или органы местного самоуправления.
Комиссия приходит к выводу о необходимости выдачи  ОАО «МРСК Юга»  предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства путем совершения действий,  направленных на осуществление фактического технологического присоединения объекта (жилой дом)  Кралько Л.И.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  21;  объекта (жилой дом)  Русначенко Н.П.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  31;  объекта (жилой дом)  Гуськова В.Н.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  25;  объекта (жилой дом)  Акъюлова К.С.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  24;  объекта (жилой дом)  Аладышева О.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  27;  объекта (жилой дом)  Самко А.В.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  26;  объекта (жилой дом)  Дорониной Л.В.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Свободы,  27;  объекта (жилой дом)  Душенковской З.П.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  37;  объекта (жилой дом)  Булгак О.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  квартал 12,  д.  109;  объекта (жилой дом)  Саютина Ю.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Свободы,  36;  объекта (жилой дом)  Самко М.Я.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  32  к электрическим сетям ОАО «МРСК Юга» (филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Волгоградэнерго»).
Комиссия Управления полагает,  что принятие настоящего решения и выдача ответчику предписания по делу являются достаточными мерами по установлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства.
Согласно части 5  статьи 39  Закона «О защите конкуренции»,  если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган выявит обстоятельства,  свидетельствующие о наличии административного правонарушения,  антимонопольный орган возбуждает дело об административном правонарушении в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
Совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий,  признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации,  является самостоятельным составом административного правонарушения.  Таким образом,  в действиях ответчика Комиссией также усматриваются признаки административного правонарушения,  предусмотренного ст.  14.31  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 1  статьи 23,  частью 1  статьи 39,  частями 1  – 4  статьи 41,  частью 1  статьи 49  Федерального закона от 26.07.2006г.  № 135-ФЗ                «О защите конкуренции»,  Комиссия Управления
 
РЕШИЛА:
 
1.  Признать Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (344002,  г.  Ростов-на-Дону,                           ул.  Большая Садовая,  49)  нарушившим часть 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  N  135-ФЗ «О защите конкуренции» путем нарушения сроков технологического присоединения к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (Филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» -  «Волгоградэнерго»)  объекта (жилой дом)  Кралько Л.И.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  21;  объекта (жилой дом)  Русначенко Н.П.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  31;  объекта (жилой дом)  Гуськова В.Н.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  25;  объекта (жилой дом)  Акъюлова К.С.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  24;  объекта (жилой дом)  Аладышева О.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Солнечная,  27;  объекта (жилой дом)  Самко А.В.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  26;  объекта (жилой дом)  Дорониной Л.В.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Свободы,  27;  объекта (жилой дом)  Душенковской З.П.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  37;  объекта (жилой дом)  Булгак О.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  квартал 12,  д.  109;  объекта (жилой дом)  Саютина Ю.А.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Свободы,  36;  объекта (жилой дом)  Самко М.Я.,  расположенного по адресу:  Волгоградская область,  Городищенский район,  р.п.  Ерзовка,  ул.  Дружбы,  32  согласно договорам о технологическом присоединении ꄨ (заключенного с Кралько Л.И.  21  февраля 2012  г.),  ꄢ (заключенного с Русначенко Н.П.  21  февраля 2012  г.),  ꄥ (заключенного с Гуськовым В.Н.  21  февраля 2012  г.),  ꄠ (заключенного с Акъюловым К.С.  21  февраля 2012  г.),  ꄦ (заключенного с Аладышевым О.А.  21  февраля 2012  г.),  ꄧ (заключенного с Самко А.В.  21  февраля 2012  г.),  ꄡ (заключенного с Душенковской З.П.  21  февраля 2012  г.),  ꃼ (заключенного с Булгак О.А.  21  февраля 2012  г.),  ꄰ,  ꄖ (заключенных с Самко М.Я.  21  февраля 2012  г.),  ꃠ (заключенного с Дорониной Л.В.  от 02  марта 2012  г.),  ꄚ (заключенного с Саютиным Ю.А.  от 02  марта 2012  г.).
2.  Выдать Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (344002,  г.  Ростов-на-Дону,                           ул.  Большая Садовая,  49)  предписание об устранении нарушения части 1  статьи 10  Федерального закона от 26  июля 2006  года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.  Передать материалы дела № 13-01-10-04/30  о нарушении антимонопольного законодательства уполномоченному должностному лицу Управления для возбуждения дела об административном правонарушении,  предусмотренном статьей 14.31  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2013-06-28  15:18:00